## 工程下线
序号 | 产线区域 | 设备名称 | 规格型号 | 投入使用时间 | 数量（台/套） | 本期折旧（元） | 账面净值19年9月（元） | 预估重量（吨） | 计划拆除时间 | 备注
责任人
196 | 供气 | 自洁式空气过滤器 | SLZJ-100 | 2011-1-31 | 2 | 730.22 | 17452.416 | 4 | 2019-11-01 | 螺杆空压机配套设备 | 张景林
198 | 供气 | 干燥机 | SLAD-60MXF | 2011-1-31 | 2 | 1730.2 | 41351.856 | 10 | 2019-11-01 | 螺杆空压机配套设备 | 张景林
199 | 供气 | 螺杆式空气压缩机 | GA400W-13 10KV | 2011-1-31 | 2 | 18241.42 | 435966.216 | 20 | 2019-11-01 | 螺杆空压机配套设备 | 张景林
201 | 供气 | 管壳式余热换热机组 | TOP-10000 | 2014-11-28 | 2 | 3456.6 | 279809.208 | 2 | 2019-11-01 | 换热机组配套设备 | 张景林
202 | 供气 | 管道离心泵 | SLS65-125A | 2014-11-28 | 2 | 147.32 | 11929.776 | 0.4 | 2019-11-01 | 换热机组配套设备 | 张景林
204 | 供气 | 管道离心泵 | RB80-200B | 2014-11-28 | 2 | 136.42 | 11046 | 0.4 | 2019-11-01 | 换热机组配套设备 | 张景林
205 | 供气 | 余热回收控制柜 | DFK3V-1AP | 2014-11-28 | 1 | 257.55 | 20855.544 | 0.4 | 2019-11-01 | 换热机组配套设备 | 张景林
208 | 供气 | 液态软起动柜 | GZYQ3A-1500/10-△S | 2011-1-31 | 4 | 3510 | 67048.08 | 1.2 | 2019-11-01 | 铁后空压机站 | 张景林
209 | 供气 | 微机综保设备综合自动化系统 | - | 2011-1-31 | 1 | 3043.97 | 55346.592 | 0 | 2019-11-01 | 铁后空压机站 | 张景林
210 | 供气 | 软启动柜 | JJR 2075S | 2012-11-30 | 1 | 222.38 | 10270.596 | 0.3 | 2019-11-01 | 铁后空压机站 | 张景林
211 | 供气 | 直流屏 | PK-10 800*600*2260 | 2011-1-31 | 2 | 2121.28 | 40515.816 | 0.3 | 2019-11-01 | 铁后空压机站 | 张景林
212 | 供气 | 低压开关柜 | GCS 800*1000*2200 | 2011-1-31 | 5 | 10750.62 | 205334.868 | 1 | 2019-11-01 | 铁后空压机站 | 张景林
213 | 供气 | 铁后空压站系统PLC柜 | 1000*800*2200 | 2011-1-31 | 1 | 2434.3 | 64381.236 | 0.2 | 2019-11-01 | 铁后空压机站 | 张景林
214 | 供气 | 低压软起动柜 | XL75KW | 2007-12-31 | 2 | 0 | 6497.28 | 0.4 | 2019-11-01 | 铁后空压机站 | 张景林
215 | 供气 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 2011-1-31 | 8 | 17331.04 | 331018.368 | 2.4 | 2019-11-01 | 铁后空压机站 | 张景林
Note on C14: shaojiechang: 配直流电池柜1面，共2面
Note on C18: shebeichu: 800*1500*2300